## 标准目录
doc_id | id_prefix | domain | standard_name | standard_code | document_type | source_file_name | file_type | text_source | ocr_required | notes
HG-STD | HG | 化工危化 | 化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定标准 | AQ 3067-2026 | 重大生产安全事故隐患判定标准 | AQ 3067-2026《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定标准》.pdf | pdf | 待抽取 | 是 | 当前抽样结果显示正文难以直接抽取，建议优先 OCR
XF-STD | XF | 消防火灾 | 重大火灾隐患判定规则 | GB 35181-2025 | 重大火灾隐患判定规则 | 重大火灾隐患判定规则.pdf | pdf | PDF文本抽取+人工校对 | 否 | 重点整理第4至6章及附录A
MK-STD | MK | 煤矿 | 煤矿重大事故隐患判定标准 |  | 重大事故隐患判定标准 | 煤矿重大事故隐患判定标准.docx | docx | DOCX文本抽取 | 否 | 按“第三条总类目 + 第四条起分项情形”拆分
GM-STD | GM | 工贸 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 重大事故隐患判定标准 | 工贸企业重大事故隐患判定标准.docx | docx | DOCX文本抽取 | 否 | 当前目录已存在工贸结构化样例，可作为参考
TZ-STD | TZ | 特种设备 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | GB 45067-2024 | 重大事故隐患判定准则 | 特种设备重大事故隐患判定准则.pdf | pdf | PDF文本抽取+人工校对 | 否 | 重点整理第4章判定准则
RQ-STD | RQ | 城镇燃气 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准 |  | 重大隐患判定标准 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准.docx | docx | DOCX文本抽取 | 否 | 适合按“第X条 + （一）（二）...”拆分
KS-STD | KS | 金属非金属矿山 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准 |  | 重大事故隐患判定标准 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx | docx | DOCX文本抽取 | 否 | 适合按“一 > （一） > 1”三级路径拆分
KSB-STD | KSB | 金属非金属矿山 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准（补充情形） |  | 补充情形 | （补充情形）金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx | docx | DOCX文本抽取 | 否 | 建议与主标准保持相同字段体系

## 规则主表
id | domain | category | standard_name | standard_code | document_type | chapter_clause | chapter_path | criterion | logic_type | necessary_elements | standard_explanation | applicable_object | hazard_category | judgment_result | keywords | excluded_cases | page_span | file_name | notes
KSB-001 | 金属非金属矿山 | 地下矿山 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准（补充情形） |  | 补充情形 | 补/一/（一） | 补充情形 > 一、金属非金属地下矿山重大事故隐患 > （一）地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料 | 地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料 | any | 1. 地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料 2. 其他易燃、易爆材料 | 该条针对地下矿山补充情形中“地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料”情形进行重大事故隐患判定。 | 地下矿山 | 井口周边易燃易爆物 | 判定为重大事故隐患 | 金属非金属矿山，地下矿山，井口周边易燃易爆物，补充情形 |  |  | （补充情形）金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx
KSB-002 | 金属非金属矿山 | 地下矿山 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准（补充情形） |  | 补充情形 | 补/一/（二） | 补充情形 > 一、金属非金属地下矿山重大事故隐患 > （二）受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设 | 受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设 | any | 1. 受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素 2. 未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设 | 该条针对地下矿山补充情形中“受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设”情形进行重大事故隐患判定。 | 地下矿山 | 隐蔽致灾因素治理 | 判定为重大事故隐患 | 金属非金属矿山，地下矿山，隐蔽致灾因素治理，补充情形 |  |  | （补充情形）金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx
KSB-003 | 金属非金属矿山 | 地下矿山 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准（补充情形） |  | 补充情形 | 补/一/（三） | 补充情形 > 一、金属非金属地下矿山重大事故隐患 > （三）办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内 | 办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内 | any | 1. 办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区 2. 洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内 | 该条针对地下矿山补充情形中“办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内”情形进行重大事故隐患判定。 | 地下矿山 | 人员聚集场所选址 | 判定为重大事故隐患 | 金属非金属矿山，地下矿山，人员聚集场所选址，补充情形 |  |  | （补充情形）金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx
KSB-004 | 金属非金属矿山 | 地下矿山 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准（补充情形） |  | 补充情形 | 补/一/（四） | 补充情形 > 一、金属非金属地下矿山重大事故隐患 > （四）遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员 | 遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员 | all | 1. 遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员 | 该条针对地下矿山补充情形中“遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员”情形进行重大事故隐患判定。 | 地下矿山 | 极端天气停产撤人 | 判定为重大事故隐患 | 金属非金属矿山，地下矿山，极端天气停产撤人，补充情形 |  |  | （补充情形）金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx
KSB-005 | 金属非金属矿山 | 露天矿山 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准（补充情形） |  | 补充情形 | 补/二/（一） | 补充情形 > 二、金属非金属露天矿山重大事故隐患 > （一）办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内 | 办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内 | any | 1. 办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区 2. 洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内 | 该条针对露天矿山补充情形中“办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内”情形进行重大事故隐患判定。 | 露天矿山 | 人员聚集场所选址 | 判定为重大事故隐患 | 金属非金属矿山，露天矿山，人员聚集场所选址，补充情形 |  |  | （补充情形）金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx
KSB-006 | 金属非金属矿山 | 露天矿山 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准（补充情形） |  | 补充情形 | 补/二/（二） | 补充情形 > 二、金属非金属露天矿山重大事故隐患 > （二）遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员 | 遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员 | all | 1. 遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员 | 该条针对露天矿山补充情形中“遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员”情形进行重大事故隐患判定。 | 露天矿山 | 极端天气停产撤人 | 判定为重大事故隐患 | 金属非金属矿山，露天矿山，极端天气停产撤人，补充情形 |  |  | （补充情形）金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx
KSB-007 | 金属非金属矿山 | 尾矿库 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准（补充情形） |  | 补充情形 | 补/三/（一） | 补充情形 > 三、尾矿库重大事故隐患 > （一）尾矿库排洪构筑物拱板（盖板）与周边结构缝隙未采用设计材料充满充实的，或封堵体设置在井顶、井身段或斜槽顶、槽身段 | 尾矿库排洪构筑物拱板（盖板）与周边结构缝隙未采用设计材料充满充实的，或封堵体设置在井顶、井身段或斜槽顶、槽身段 | any | 1. 尾矿库排洪构筑物拱板（盖板）与周边结构缝隙未采用设计材料充满充实的 2. 封堵体设置在井顶、井身段 3. 斜槽顶、槽身段 | 该条针对尾矿库补充情形中“尾矿库排洪构筑物拱板（盖板）与周边结构缝隙未采用设计材料充满充实的，或封堵体设置在井顶、井身段或斜槽顶、槽身段”情形进行重大事故隐患判定。 | 尾矿库 | 排洪构筑物封堵 | 判定为重大事故隐患 | 金属非金属矿山，尾矿库，排洪构筑物封堵，补充情形 |  |  | （补充情形）金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx
KSB-008 | 金属非金属矿山 | 尾矿库 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准（补充情形） |  | 补充情形 | 补/三/（二） | 补充情形 > 三、尾矿库重大事故隐患 > （二）遇极端天气尾矿库未及时停止作业、撤出现场作业人员 | 遇极端天气尾矿库未及时停止作业、撤出现场作业人员 | all | 1. 遇极端天气尾矿库未及时停止作业、撤出现场作业人员 | 该条针对尾矿库补充情形中“遇极端天气尾矿库未及时停止作业、撤出现场作业人员”情形进行重大事故隐患判定。 | 尾矿库 | 极端天气停产撤人 | 判定为重大事故隐患 | 金属非金属矿山，尾矿库，极端天气停产撤人，补充情形 |  |  | （补充情形）金属非金属矿山重大事故隐患判定标准.docx

## 填写示例
id | domain | category | standard_name | standard_code | document_type | chapter_clause | chapter_path | criterion | logic_type | necessary_elements | standard_explanation | applicable_object | hazard_category | judgment_result | keywords | excluded_cases | page_span | file_name | notes
RQ-001 | 城镇燃气 | 燃气厂站安全管理 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准 |  | 重大隐患判定标准 | 第五条（五） | 第五条 > 燃气厂站安全管理 > （五） | 燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，未设置固定式可燃气体浓度报警装置。 | all | 1. 场景为燃气厂站内燃气设施区域或建（构）筑物内 2. 可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20% 3. 未设置固定式可燃气体浓度报警装置 | 该条针对燃气厂站内可燃气体泄漏高风险区域未设置固定式可燃气体浓度报警装置的情形进行重大隐患判定。 | 燃气厂站 | 监测报警 | 判定为重大隐患 | 燃气厂站，可燃气体，固定式报警装置，爆炸下限20% |  |  | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准.docx
GM-001 | 工贸 | 通用 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 |  | 重大事故隐患判定标准 | 第三条（一） | 第三条 > 通用 > （一） | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。 | any | 1. 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理 2. 未定期进行安全检查 | 该条针对工贸企业对承包、承租活动缺乏统一协调管理或未定期进行安全检查的情形进行重大事故隐患判定。 | 工贸企业 | 安全管理 | 判定为重大事故隐患 | 工贸，承包单位，承租单位，安全检查 | 仅存在一般管理缺陷但未达到本条重大隐患门槛时不命中 |  | 工贸企业重大事故隐患判定标准.docx

## 字段说明
所属Sheet | 字段 | 是否必填 | 说明 | 建议
标准目录 | doc_id | 是 | 文档唯一编号 | 保持不变
标准目录 | id_prefix | 是 | 规则编号前缀 | 用于批量生成规则ID
标准目录 | domain | 是 | 一级行业领域 | 保持不变
标准目录 | standard_name | 是 | 标准名称 | 保持不变
标准目录 | standard_code | 否 | 标准编号 | 有则填
标准目录 | document_type | 是 | 标准/规则/准则/补充情形 | 保持不变
标准目录 | source_file_name | 是 | 原始文件名 | 保持不变
标准目录 | file_type | 是 | docx/pdf | 保持不变
标准目录 | text_source | 是 | 文本获取方式 | 保持不变
标准目录 | ocr_required | 是 | 是否需要 OCR | 保持不变
规则主表 | id | 是 | 规则唯一编号 | 每条规则一行
规则主表 | domain | 是 | 一级行业领域 | 用于知识库分类
规则主表 | category | 是 | 子领域/二级类别 | 如冶金、地下矿山
规则主表 | standard_name | 是 | 标准名称 | 来源识别
规则主表 | standard_code | 否 | 标准编号 | 有则填
规则主表 | document_type | 否 | 文档类型 | 建议保留
规则主表 | chapter_clause | 是 | 规则条款定位 | 如第四条（一）
规则主表 | chapter_path | 是 | 完整章节路径 | 对 Dify 检索很重要
规则主表 | criterion | 是 | 规则原文 | 核心内容
规则主表 | logic_type | 建议 | 规则逻辑类型 | all / any / complex，建议保留
规则主表 | necessary_elements | 建议 | 必要要件拆解 | 后续 LLM 推理很有用
规则主表 | standard_explanation | 建议 | 规则解释性摘要 | 建议一句话，不改变原义
规则主表 | applicable_object | 是 | 适用对象 | 如工贸企业、锅炉、地下矿山
规则主表 | hazard_category | 是 | 隐患类别 | 用于聚类和过滤
规则主表 | judgment_result | 是 | 判定结论 | 建议统一表述
规则主表 | keywords | 可选 | 检索关键词 | 可人工填，也可后续半自动生成
规则主表 | excluded_cases | 可选 | 不命中/排除说明 | 有明确依据时再填
规则主表 | page_span | 否 | 页码定位 | 便于复核
规则主表 | file_name | 是 | 来源文件名 | 追溯来源
规则主表 | notes | 否 | 备注 | 记录特殊情况

## Dify导入示例
推荐拼装模板
标准名称：{standard_name} 行业领域：{domain} 子领域：{category} 条款定位：{chapter_clause} 章节路径：{chapter_path} 适用对象：{applicable_object} 隐患类别：{hazard_category} 规则内容：{criterion} 规则解释：{standard_explanation} 必要要件：{necessary_elements} 逻辑类型：{logic_type} 判定结论：{judgment_result}
说明
keywords 和 excluded_cases 建议保留在主表中，按需要再决定是否进入 Dify 文本，避免污染主召回语义。